ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРООБОГРЕВА РЕЗЕРВУАРОВ (КОМПЕНСАЦИЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ И ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ)

| Организация |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Телефон |  | Факс |  |
| Адрес |  |

Данные организации (лица) заполнившей опросный лист

Общие данные для проектирования

| Требуемая температура, (С |  | Тип теплоизоляции |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологическая температура, (С | Мин. |  | Коэф. теплопроводности изоляции при +20(С, Вт/(м(град) |  |
|  | Макс. |  |  |  |
| Допуст.температура для продукта, (С | Мин. |  | Толщина изоляции, мм |  |
|  | Макс. |  | Материал резервуара |  |
| Температура окружающей среды,(С | Мин. |  | Толщина стенки резервуара, мм |  |
|  | Макс. |  | Макс. температура для материала резервуара, (С |  |
| Температура пропарки, (С |  |  |  |
| Тип продукта |  | Коэф. теплопроводности материала резервуара при +20(С, Вт/(м(град) |  |
| Плотность продукта, кг/м3 |  |  |  |
| Динамическая вязкость продукта, Н(с/м2 |  | Расчётная скорость ветра, м/с |  |
|  |  | Температурный класс взрывоопасной смеси , Т1…Т6 |  |
| Удельная теплоемкость продукта, ккал/(кг(град) |  |  |  |
|  |  | Напряжение цепей обогрева, В | 220/380 |
| Коэф. теплопроводности продукта при +20(С, Вт/(м(град) |  | Дополнительная информация |
| Коэф. объемного расширения продукта, 1/(С |  |  |
| Высота взлива продукта, м | Мин. |  |  |
|  | Макс. |  |  |

Тип резервуара

Вертикальный		         Вертикальный                                Горизонтальный

(на фундаменте)  	                      (на опорах)

- Особенности конструкции

| Тип крыши (для вертикальных резервуаров) | эллиптическая |  |
| --- | --- | --- |
|  | плоская |  |
| Изоляция резервуара | полностью изолирован |  |
|  | крыша не изолирована |  |
|  | дно не изолировано |  |

Изоляция резервуара

| Полностью изолирован |  |
| --- | --- |
| Изолированы дно и боковые стороны |  |
| Изолированы только стороны |  |
| Не изолирован |  |

Дополнительные сведения:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________